## Arkusz1
Lista urządzeń wymagających zasilania rezerwowego na wypadek długotrwałego braku pradu. Wykonaj listę urządzeń i ustal z wszystkimi domownikami (ktoś może podpowiedzieć urządzenie które jest ważne, a które akurat Ty rzadko używasz) jakie urządzenia maja mieć zasilanie rezerwowe. Wspólnie stworzona lista urządzeń pomoże uniknąć niedomówień i nieporozumień z domownikami. długotrwałe zapotrzebowanie. W celu sporządzenia listy wypełnij pola zaznaczone kolorem żółtym lub czerwonym (kolor czerwony oznacza że musisz zwrócić szczególną uwagę wybierając zasilanie rezerwowe danego urządzenia), z podsumowania spisz dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz maksymalne długotrwałe zapotrzebowanie. UWAGA! Nie zapomnij o żadnym urządzeniu. Przykład. Komputer stacjonarny składa się z kilku niezależnych urządzeń np: komputer (czyli „skrzynka” która stoi pod biurkiem), monitor lub monitory, głośniki i inne urządzenia które są podłączone do komputera a mają osobne zasilanie za pomocą przewodu z wtyczką lub zasilacza.
Nazwa urządzenia dla którego ma być zagwarantowane zasilanie awaryjne | Moc w Watach |  | Zasilanie jedno, czy trójfazowe? | Czy w urządzeniu są silniki lub transformatory zasilane 230 lub 400 V AC | Zaznacz cyfrą 1 wszystkie urządzenia które będą zasilane w tym samym czasie? | Przez ile minut (w ciągu doby) urządzenie ma być zasilane? |  | Przez ile godzin (w ciągu doby) urządzenie ma być zasilane? |  | W jakich godzinach będziesz korzystać z urządzenia? | Dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w Wh |  | Maksymalne długotrwałe zapotrzebowanie na energię elektryczną w W
Lampka biurkowa 1 | 15 | W | 1-fazowe | NIE | 1 | 480 | min. | 8 | h | 16:00 - 24:00 | 120 | Wh | 15 | W | TAK
Lampka biurkowa 2 | 8 | W | 1-fazowe | NIE | 1 | 480 | min. | 8 | h | 16:00 - 24:00 | 64 | Wh | 8 | W | NIE
Lampka biurkowa 3 | 10 | W | 1-fazowe | NIE | 1 | 480 | min. | 8 | h | 16:00 - 24:00 | 80 | Wh | 10 | W | brak wyboru
Lampka biurkowa 4 | 15 | W | 1-fazowe | NIE | 1 | 480 | min. | 8 | h | 16:00 - 24:00 | 120 | Wh | 15 | W | 1-fazowe
Radio | 20 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 480 | min. | 8 | h | 16:00 - 24:00 | 160 | Wh | 20 | W | 3-fazowe
Roleta 1 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W | brak wyboru
Roleta 2 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 3 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 4 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 5 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 6 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 7 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 8 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Roleta 9 | 150 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 1 | min. | 0.016667 | h | 1-raz ON | 2.5 | Wh | 0 | W
Brama roletowa | 400 | W | 1-fazowe | TAK | 0 | 2 | min. | 0.033333 | h | 1-raz do ON - OFF | 13.3333 | Wh | 0 | W
Domofon | 60 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 1440 | min. | 24 | h | całą dobę | 1440 | Wh | 60 | W
Kocioł CO | 145 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 1440 | min. | 24 | h | całą dobę | 3480 | Wh | 145 | W
Lodówka | 100 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 1440 | min. | 24 | h | całą dobę | 2400 | Wh | 100 | W
Zamrażarka | 120 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 1440 | min. | 24 | h | całą dobę | 2880 | Wh | 120 | W
Pompka CO | 30 | W | 1-fazowe | TAK | 1 | 1440 | min. | 24 | h | całą dobę | 720 | Wh | 30 | W
TV | 125 | W | 1-fazowe | NIE | 1 | 480 | min. | 8 | h | wieczornych | 1000 | Wh | 125 | W
[10 empty] | Suma: | 11499.8333 | Wh | 648 | W
[10 empty] | Suma: | 11.4998 | kWh | 0.648 | kW
Tabela jest częścią poradnika: Blackout, czyli jak przygotować się na brak prądu?
www.napiecie.salama.pl